附件：

- GB/T 5773-2004《容积式制冷剂压缩机 性能试验方法》

- 国家标准第1号修改单

GB/T 5773-2004《容积式制冷剂压缩机 性能试验方法》中修改内容：

一、将式（29）修改为：

Pz = 6.28N·na …………………………………（29）

二、将式（30）修改为：

Pz = 61.57G·l·na ……………………………（30）

三、将A.3. 9和A.10合并为A.3.9，改为：

A.3.9 含油量即为按A.3.8确定的含油量除以按A3.6确定的制冷剂－油的质量所得的商乘以100%。